Задача № 4

Лучшее инженерное решение в области светотехники

для интеллектуальной биосреды в части

«Искусственное солнце» - «умному городу»

Обстоятельства:

После изобретения Александром Лодыгиным и Томасом Эдисоном искусственного источника света светотехника прошла стремительный путь от обычных резистивных ламп накаливания, электромагнитных/разрядных ламп до ламп искусственного свечения на основе паров ртути, натрия, галогенных сред (ксенон и др.) и в настоящее время – основная масса ламп на энергосберегающих сверхъярких диодах (СЯД – LED). Все ли в этой области хорошо?

Проблема:

Если человека, больного, допустим, эпилепсией посадить на пару часов для просмотра информации в печатном виде в условиях освещенности: а) лампой накаливания; б) галогенной лампой; в) LED – лампой на светодиодах (InGaN/GaN), то выяснится:

1). У него может разболеться голова от теплового излучения лампы Лодыгина с определенными последствиями (50 Гц);

2). У него появится слабовыраженная усталость от галогенной «витушки» или пальчиковой лампы из-за светового или электромагнитного (неопасного) воздействия блока питания ( 20 кГц);

3) В результате 2-х часового и более пребывания больного эпилепсией под нитрид – галлиевой диодной световой матрицей с фильтрованной светимостью  у больного могут возникнуть необратимые последствия. В чем же дело? Дело в частотных пульсациях, мерцаниях и наборе волн излучения. Они чрезвычайно пагубны, если LED – светильник не является «белым», т.е. если он, например, не изготовлен в странах G7, где жестко законодательно регулируется проблема светового воздействия на человеческий организм. Но и в этом случае, несмотря на наличие стабилизаторов напряжения в виде драйверных (микросхемных) источников электропитания (LED), вопросы к совместимости световой радиации LED светильников с биоорганизмом остаются. Кроме этого, совершенно очевидно, что будь то элепктролюминисцентные лампы, ртутные (ДРЛ), натриевые, галогенные, LED – все они работают по излучению только на узком диапазоне длин волн. Так, например, GaN LED излучает световые волны только в синей области спектра, т.е. наиболее энерговыраженной (далее – только дуга сварки).

Вопрос:

Известно, что пары серы, пары калия могут практически один в один, при определенной степени возбуждения газовой среды (паров данных веществ) повторить спектр излучения Солнца («искусственное солнце»). А это может резко изменить жизнь, к примеру, в Заполярье: развитие агросектора, вплоть до выращивания винограда в Норильске, возможность минимизации «климатического» хронического артрита и др. Возможно применение для создания, например, в Ульяновске, светлого солнечного дня на ночной взлетно-посадочной полосе, в парках, на площадях. Как это сделать?